# C02学生宿舍集中浴室

# 建设项目分散采购文件

项目名称：C02学生宿舍集中浴室建设项目

# 项目编号：

# 徐州工业职业技术学院后勤服务中心

二Ｏ二二年七月

徐州工业职业技术学院

C02学生宿舍集中浴室建设项目分散采购文件

一、 项目名称

C02学生宿舍集中浴室建设项目

二、项目概况和注意事项

本项目为C02学生宿舍集中浴室建设项目，改造学生宿舍为C02学生宿舍，主要为C02、C04学生提供集中浴室，两栋宿舍合计177间宿舍，最大住宿学生约1000人（每年学校根据招生情况做适当调整，也会根据疫情等其他情况设置成隔离宿舍或其他原因，因此最小洗浴学生人数可能为零，请供应商自行考虑和判断，并承担投资风险）。

本次采购拟将C02宿舍的101、102改为浴室，103改为更衣室，浴室共设置淋浴位数供应商自行考虑（方案经后勤服务中心批准后方可实施），每间面积约为26平方米，能源站就近安装于公寓旁空地。

采购项目总体内容包含：1、配置采暖通风空调及生活热水供应系统节能装置；2配置供配电与照明系统节能装置；3配合学校做好建筑能耗监测系统改造及数据上传。

三、经营模式

（1）甲方免费为供应商提供合适的设备安装场地。

（2）供应商负责C02学生宿舍集中洗浴改造服务投资建设并负责日常运营与维护。所有投资、运行管理及维护费用均由供应商承担。

（3）甲方收取供应商水、电费：水费为3.3元/吨，电费为0.6元/度，如甲方水、电费单价调整，乙方支付甲方水电费单价也作相应调整。项目智能化水电信息由乙方配合实施对接校园综合节能平台，以智能化核算乙方发生的水电用量。

（4）经营期限为2022年8月28日-2027年7月1日.

（5）合同期满后，被选定供应商无条件将运行良好的设备及所有的附属设备、设施所有权无偿移交给学校。

四、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，并提交以下资质证明文件（所有材料需加盖公章，否则甲方有权拒绝供应商参与）：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚和不良记录的声明文件（供应商自行拟定、承诺并加盖公章）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商自行拟定、承诺并加盖公章）：

4.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商自行拟定、承诺并加盖公章）；

5.本项目不接受联合体。

6.根据国家相关要求，本项目同等条件下小微企业优先（小微企业须提供官方证明材料）。

7. 本项目特定资格要求：

①供应商须为独立法人主体，具有有效的营业执照（经营范围须具有洗浴或相关服务范围）；

②有学校浴室管理经验（运营、经营等相关服务均可）且提供至少 1 家相关服务合同。

五、采购文件的获取

1、获取时间：从2022年7月21日10时到2022年7月28日10时；

2、获取方式：网站下载：徐州工业职业技术学院--后勤服务中心--通知公告【网址：http://hq.xzcit.cn/】

3、供应商须提供以下资料加盖公章的复印件，如资料不全不予受理：

（1）法定代表人办理分散采购的须提供《法定代表人资格证明书》及法定代表人身份证；委派授权代理人办理分散采购的须提供《法定代表人授权委托书》、授权代理人身份证、法定代表人身份证复印件。（格式自拟，加盖公章）

（2）企业营业执照副本(复印件加盖公章)；

注：供应商须准备上述资料一式两份（分正副本），如资料不全，采购人拒绝。供应商名称如有变更，需提供有关行政机关出具的变更证明；若发现存在提供虚假资料，取消其资格，并承担相应法律责任，由此造成的后果由供应商自负。

六、分散采购文件的递交

递交截止时间：2022年7月28日10时00分

递交方式：现场纸质分散采购文件递交

递交地点：徐州工业职业技术学院后勤服务中心（B02-310室）

七、采购确定的时间及地点

采购资料查看时间：2022年7月28日10时00分（过期不候）

采购资料查看地点：徐州工业职业技术学院后勤服务中心B02-310室

八、、联系方式

徐州工业职业技术学院后勤服务中心

地址：徐州市鼓楼区襄王南路1号

项目联系人：王老师（15805210827）、孙老师（19852071152）

【特别提醒】凡递交采购文件资料以及参加分散采购人员，进校时必须持有48小时的核酸检测阴性报告，且健康码、行程码为绿码，7天内未出徐州市区；疫情中高风险区人员严禁入校（于7月27日16时前将健康码、行程码及48小时核酸检测阴性证明报于联系人，未按时报送的将拒绝参与该项目的分散采购）。

选定办法

根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标管理办法》等相关法律法规确定以下选定办法、程序及标准。

一、选定方法

本项目采用供应商满足分散采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，评审得分最高的供应商为候选人的选定方法。

二、评审因素及评分标准

| 项目 | 评分项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （25分） | 服务协调费（10分） | 本项目设置底价为1万元/年的服务协调费，报价低于1万元/年的将拒绝供应商参与下步评定；符合要求的有效报价平均值为基准价，基准价得分为10分，每高于基准价500元（按四舍五入计算）扣1分，每低于基准价500元（按四舍五入计算）扣0.5分，扣到0分为止。 |
|  | 浴资（15分） | 洗浴计费采用水流量计量系统，洗浴用水不得超过36元/吨，超过36元/吨为无效报价，符合要求的有效报价平均值为选定基准价，基准价得分为15分，每高1元/吨或低1元/吨扣1分，扣到0分为止。（备注：报价统一单位为元/吨，没有统一的至少扣5分） |
| 其他 部分 （75分） | 热水系统设计方案（10分） | 空气能热水系统设计方案：供应商根据学校情况，从设计依据、设计说明、设计图纸、主要设备性能及参数、日产热水量（按极寒天气计算，并提供相关检测报告）、保温措施、降噪减震、阻垢等方面设计热水系统技术方案，评委对供应商的技术方案进行综合性评比独立评价，优得8-10分，良好得4-7分，一般得1-3分。 |
|  | 建设方案（30分） | 供应商根据自身情况，有针对性，包括但不限于 （1）装修改造效果图（至少包含一个浴室整体、一个洗浴位、一个更衣室整体）； （2）供应商提供任务清单（甲方已给出任务清单供参考，具体见文件附表），并明确标明标注优于甲方提供任务清单的具体内容（没有提供任务清单的或提供的任务清单低于甲方任务清单要求的，拒绝供应商参与本采购项目）； （3）质量保证措施 （4）进度保证措施 （5）安全保证措施 （6）环境保证措施 （7）成品保护措施 （8）与学院沟通衔接措施等，根据方案的完整性、合理性、针对性。 评定小组根据供应商的建设方案进行综合性评分，详细完善的得21-30分，基本完整的得10-20分，方案阐述不完整、模糊不明确的得0-9分。 （特别提醒：供应商应必须按照不低于学校给出的任务量清单完成浴室建设，低于任务清单的视为无效，拒绝供应商参与。） |
|  | 运营服务方案（30分） | 1、运营方案合理可行，有健全的服务团队架构，有完善的管理制度，有严密的绩效考核体系，有服务承诺，有应急预案及服务保障体系。 评审小组根据供应商的运营方案进行综合性评分（包含但不限于：运营思路方案、解决投诉问题方法和措施、寒暑假等假期的服务保障措施等，并参考“考评表”所列内容进行综合评判），阐述详细完善得12-20分，阐述基本完整有瑕疵的得6-11分，阐述不完整、不明确的0-5分。 2、浴室有疫情防控措施，保障学校师生应急洗浴需求，分别为疫情常态化的浴室服务保障措施和疫情严重封校后的服务保障措施，包含但不限于人员管理、洗浴管控、卫生保障措施、应对其他不可预见的情况等，请分开描述）。 （1）防护措施健全、有针对性、考虑详细的，得8-10分； （2）防控措施清晰、综合考虑较详细的，得4-7分； （3）内容一般，措施不明显、整体考虑不完整的，得1-3分； （4）无此项内容或者内容缺失的（内容缺失指缺少疫情常态化的浴室服务保障措施和疫情严重封校后的服务保障措施其中一项或两项均没有的），得0分。 |
|  | 应急处理能力要求（5分） | 根据疫情防控需求，为应对封校后能正常对学生洗浴进行服务保障（卫生打扫和设备维修等）且及时对浴室出现的各类状况作出快速应对，供应商本地具有常驻办事处且具有长久维保人员的得5分（常驻人员信息在采购时提供详细信息，包括身份证复印件和供应商盖章的承诺证明）。 |

合同主要条款

徐州工业职业技术学院C02学生宿舍集中洗浴改造项目合同

| 甲方：徐州工业职业技术学院 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方： | 合同签订地点：徐州工业职业技术学院 |
| 签订时间： 2022 年 月 日 | 项目立项号： |

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规，在公正、平等、自愿、诚实信用的基础上，响应国家建设节约型校园的号召，为方便学生在宿舍楼内洗澡，提高生活质量，甲方将所属的徐州工业职业技术学院九里校区内的 C02学生宿舍集中浴室建设项目委托乙方进行房间改建、经营管理、日常维护，为了明确双方的权利与责任，特订立如下条款：

- 项目名称：徐州工业职业技术学院C02学生宿舍集中洗浴建设项目

- 项目地点：徐州工业职业技术学院C02学生宿舍楼内

第三条 服务范围：本项目建设服务C02学生宿舍集中浴室改造项目，改造学生宿舍为C02学生宿舍，主要为C02、C04学生提供集中浴室，两栋宿舍合计177间宿舍，最大住宿学生约1000人（每年学校根据招生情况做适当调整，也会根据疫情等其他情况设置成隔离宿舍，因此最小住宿学生人数可能为零，请供应商自行考虑和判断并承担相应风险）。

本次采购拟将C02宿舍的101、102改为浴室，103改为更衣室，浴室共设置淋浴位数供应商自行考虑（方案经过后勤批准后方可实施），每间面积约为26平方米，能源站就近安装于公寓旁空地。

第四条 服务相关费用：

（1）甲方免费为乙方提供合适的设备安装场地。

（2）乙方负责C02学生宿舍公共洗浴服务投资建设并负责日常运营与维护。所有投资、运行管理及维护费用均由乙方承担。

（3）甲方收取方水、电费：水费为3.3元/吨，电费为0.6元/度，如甲方水、电费单价调整，乙方支付甲方水电费单价也作相应调整。项目智能化水电信息由乙方配合对接校园综合节能平台，以智能化核算乙方发生的水电用量。

（4）水电缴纳方式：按照学校要求，费用缴纳为下月7号之前，每拖延一天，罚款500元。

（5）每年乙方在8月10日前一次性缴纳服务协调费    元。

（6）甲方不提供乙方所缴纳任何费用的任何形式票据。

第五条 合同期限：

服务总期限为5年（2022年8月28日——2027年7月1日），合同一年期满后，如考核合格则继续履行合同，如果考核不合格，校方有权终止服务合同。合同期满后，乙方无条件将运行良好的设备及所有的附属设备、设施所有权无偿移交给学校。

第六条 服务要求：

乙方满足甲方以下服务需求，并接受甲方管理与服务考核：

- 建设要求

（1）提供评定选取的任务清单作为本项目合同的建设依据，乙方不得改变或降低。

（2）新建学生宿舍洗浴热水供应系统，建设包含空气源热泵热水系统全套设备及设备安装；负责沐浴间、更衣室设施的改造装饰设计施工，包括淋浴间单间、隔断、顶棚、更衣橱等内部基础设施的装饰改造。

（3）对C02学生宿舍浴室进行系统改造。

室外设备必须采取绿化等进行遮挡，并采取降噪措施，保证室外设备白天噪声不超过50分贝，夜间噪声不超过45分贝，相关费用由投资方承担。

浴室室内改造与装修：将现有的学生宿舍改造为更衣间、淋浴间及走道，室内地面、墙面做防水处理，防水材料必须选择（东方雨虹、德生防水、世纪洪雨）或同档次品牌。

地面全部铺设防滑地砖，全部墙面贴墙砖，喷淋头附近墙面要有小挂勾及香皂等物件放置平台。更衣间内配备更衣柜、休息凳、空调及通风设备等。

（3）负责热水管道、智能节水控制刷卡系统（含卡机、电磁阀、卡机电源、室内电线）建设，刷卡系统不得泄露、贩卖学生信息，违者学校有权无理由直接清退方。

（4）为确保任何季节学生都有足够的热水洗澡，其中空气源热泵必须选择（格力、芬尼、中广欧特斯、纽恩泰）或同档次品牌。

（5）为防止更衣柜锈蚀，配置高档塑料更衣柜。

（6）热水系统独立运行，管网内的供水压力恒定，水温恒定，提高洗澡舒适性。

（7）管道必须经合理设计，配有管道冷水循环系统，尽量减少开启水笼头时放冷水的时间，确保第一个进入浴室洗澡的学生15秒内放出洗澡热水。

（8）更衣室可根据现场情况自行改造，要求舒适，同时为改善学生洗澡条件，每个更衣间内都要按标准配备冷暖空调，空调必须从格力、美的或同档次品牌中选择。淋浴间内必须装暖风系统，保证冬天淋浴内不得低于18℃。

（9）所有浴室设备的安装改造必须在2022年8月28日之前完成。

（10）供应商必须完全服从学校随时调整关于学生洗浴费用支付的模式改变，并承担相关费用，拒不服从或不按要求在期限内完成的，视为供应商违约，合同终止并相关投入均为甲方所有。

（二）设备、材料要求

（1）空气源热泵、水源热泵等节能设备必须（格力、芬尼、中广欧特斯、纽恩泰）同档次品牌。

（2）热水增压泵、循环泵采用较高档次品牌。

（3）闸阀、排气阀、止回阀、管道等均采用知名品牌产品。

（4）系统电线电缆材料品牌（远东、江南、上上等同档次品牌材料）国标及以上等级电缆。

（5）所有储热水箱含不锈钢内胆，聚氨酯保温。

（6）装修用建筑材料和室内装饰材料均使用绿色、环保、节能材料。

（7）更衣间内安装高档防锈塑料更衣柜，无味、卫生干净，强度高、不变形，耐腐蚀、寿命长。

（8）所有室外设备在运转时产生的噪声以不影响学生睡眠为基本要求，证室外设备白天噪声不超过50分贝，夜间噪声不超过45分贝。

（9）乙方提供的基础建设与设备设施必须确保不会爆炸、不会触电、不会烫伤、不会滑到，无噪音、无污染、无甲醛、防偷盗等。在室外设施设备装有安全围栏，警示牌等安全措施。

（三）服务要求

（1）学生集中浴室运营维护由方负责，方必须组建一支高效有力的维护与服务团队，制订具体的管理制度与细则。

（2）确保学生洗澡热水供应，因管理或者设备设施原因造成某一浴室不能洗澡达一天的，学校按前一月的日刷卡平均经额扣除一天的费用予以警戒。停水时间超过一天的，扣除方法以此类推叠加。

（3）全年热水终端出口温度：冬季≥45℃，夏季≥40℃，或根据学生的需求在不同季节调整至相应温度并保持恒定。

（4）按时间计费，末端喷头出水量不得低于6L/分钟，平均流量达到7L/分钟。

（5）洗浴开放时间可由乙方自行决定，并报学校审批。

（6）供应商应配备足够的管理、维护、清洁等人员，确保设备完好运行，浴室卫生、整洁，学校将会不定时抽查。

（7）在经营过程中服从学校管理部门的监督、管理和考核，扣款归学校所有。

（8）浴室投资经营方就浴室设施设备的维护、维修、卫生等方面的工作制订详细的制度并执行到位。要热情解答、解决学生反映的相关问题，对学生的投诉必须在一个小时内响应，一般问题应当场解决，最长不得超过一天。

第七条 双方的权利和义务：

1、甲方的权利与义务

1.1甲方监督乙方的全过程运营，但不承担乙方投资建设设施设备的保全责任。

1.2在本合同有效期内，为乙方项目设施和设备安装，维护、检测、修理提供便利，甲方同意和配合乙方合理使用与本项目有关的甲方设施和设备。

1.3本项目合同期满时，甲方接收乙方投资部分的一切所有权，

1.4甲方按时提供合同范围内的学生人数和寒暑假人数，以便乙方及时调整设备配置，提高效率，节能降耗。

2、乙方的权利与义务:

2.1 负责全额投资建设洗浴服务系统，选用的水电设备为节水节能产品，按期完成施工，并积极配合甲方对产品进行测试和验收。合同有效期间乙方承担投资建设设施设备的保全责任。

2.2乙方负责服务项目收费单价须严格执行分散购文件中所报价。

2.3乙方所有淋浴间都要有充足的洗浴热水使用，乙方服务人员将对热水系统的运行状况进行定期的进检、维护工作，保证机组正常运行，确保热水终瑞出口温度：冬天≧45℃，夏天≧40℃。使在环境温度极度寒冷时段内的制热水量与供热水量同常温时一样，并根据甲方学生作息时间。合理指定洗浴开放时间，并报甲方审批，保证不影响学生使用热水的需求。

2.4乙方派遣1名经培训的熟练技术人员，提供24小时驻校服务，负责本项目相关的设备运行管理和日常维护、检测、维修工作，保证系统正常运行。

2.5乙方承担本项目维护，维修、水电费和管理人员等费用。

2.6乙方承诺接到故障报告后半小时内到达现场，到场后2小时内完全解决故障问题。

2.7乙方所投项目的安装整体方案必须通过甲方审核，确认后施工，安装进度配合装修及改造进度，服从甲方统一安排，

2.8乙方应与甲方保持良好的合作关系，积极响应甲方提出的合理要求，尊重甲方的工作人员及其合理化建议，爱护甲方的设备和其它财产。在甲方的场地从事项目的安装运行工作时，遵守甲方工作场地的有关规章制度。

2.9乙方负责保证本项目有可靠的安全保障措施，在运营过程中，若因设备故障引起的安全事故，由乙方负全部责任。

2.10本项目运营过程中产生的水、电费由乙方负责承担，水费为3.3元/吨，电费为0.6元/度，如甲方水、电费单价调整，乙方支付甲方水电费单价也作相应调整。

2.11负责履行法规政策规定由乙方承担的其他责任，包括但不限于疫情防控常态化下，国家、省、市以及学校制定的相关疫情防控政策、规定和管理办法。

2.12甲方不倡导乙方人员校内使用电动车、电动三轮车，如乙方人员因骑行电动车、电动三轮车产生的所有伤害、损失或给别人造成的伤害和损失均由乙方全权负责。

第八条 违约责任：

1.甲方违约责任:

1.1甲方因校园规划调整、政策等原因需拆除需提前解除合同的，应提前三十天书面通知乙方，甲方不承担任何责任。

2.乙方违约责任:

2.1双方签订合同后，乙方未能在2022年8月28日前提供正常使用，视为违约，甲方解除合同，且乙方所有投入归甲方所有，甲方不承担任何责任。

2.2乙方违约承担的违约金，应在甲方要求期限内完成转账，如没有完成的，视为违约，甲方解除合同，且乙方所有投入归甲方所有，甲方不承担任何责任。

3.在本项目运营过程中，发生以下情况之一的，将视为乙方放弃本项目所有权及经营权，合同解除。

(1)乙方无正当理由提前解除合同。

(2)在运营期内，乙方设备达不到供热水服务标准且经过十天维修仍未达到合同约定的供热水服务标准的。

（3）因乙方管理不善造成严重事故的。

（4）因乙方严重违约，甲方提前解除合同的。

（5）在运营期内，甲方对乙方检查考核不合格，乙方仍不采取纠正措施，或整改无效果的。

（6）对学生投诉不及时处理，出现问题不及时整改，导致一个学期内学生投诉次数超过10起（非乙方原因导致）。

上述原因造成本合同提前终止，按本项目合同期满的约定执行，甲方无偿接受乙方投资部分(包括所有设备、设施安装等)的所有权。并收回经营权，同时乙方必须赔偿甲方因乙方不能履行合同所采取补救措施所产生的一切费用。

- 争议解决

本合同在履行过程中发生争议的，双方可友好协商解决；协商不成的，交由甲方所在地人民法院进行审理。因乙方原因导致违反本协议约定，致使甲方解除与乙方合作关系而引发诉讼的，当法院支持甲方的判决时，甲方所有诉讼费用由乙方承担。

第十条  合同的续签与解除

1、按年签订服务合同，服务满一年，无怠于服务情况出现并经甲方考核合格后方可顺延服务合同，如本年度考核不合格，甲方有权终止合同；

2、如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担违约责任。

3、本合同内容若与甲乙双方的分散采购文件出现不符的，以合同文本为准。

第十一条  其他约定

1、下列关于本采购项目的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的报价文件（报价单）；

（2）服务承诺；

（3）甲乙双方商定的其他文件。

2、本合同内容涂改无效，如文中有空白部分经手写的，须经双方盖章确认后方始生效；

# 3、本合同签订后，在实施过程中经双方协商的其他约定事项，可签订补充协议。所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

5、合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份。

| 甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院 | 乙 方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定/授权代表人（签字）： | 法定/授权代表人（签字）： |
| 联系电话： | 单位账号： |
| 地址：徐州市鼓楼区襄王南路1号 | 开户行： |
|  | 行号： |
|  | 单位固定电话： |
|  | 移动电话： |
|  | 地址： |

附件1：徐州工业职业技术学院C02学生宿舍集中浴室监督考核办法

为加强对学校C02学生宿舍集中浴室的经营管理，提高服务质量，为学生提供优质安全的热水洗浴服务，提升后勤服务规范建设，依据《徐州工业职业技术学院C02学生宿舍集中浴室服务合同》制定本考核办法。

1、指导原则

方便学生在宿舍楼内洗澡，提高生活质量；响应国家建设节约型校园的号召，确保设备完好运行；确保浴室卫生、整洁，任何季节学生都有足够的热水洗澡。

2、组织机构

后勤服务中心成立监管考评小组，负责对监管的C02学生宿舍集中浴室工作质量进行监管考评。

3、工作要求

（1） C02学生宿舍集中浴室应按照学校招标文件的相关技术要求和所服务的目标承诺实施管理。

（2）C02公寓集中浴室应根据管理工作的目标承诺制定详细的工作实施方案（计划），交后勤服务中心备案，后勤服务中心将依据本办法和其工作实施方案进行实地工作考核。

（3）定期或不定期的由后勤服务中心考核人员进行现场检查，对检查出的问题当场指出，分析原因，确定整改办法和时间并记录。

（4）C02公寓集中浴室在服务管理中遇到问题，应及时主动向后勤服务中心请示报告，以利于协调，及时解决问题。

4、考评要求

（1）每年由后勤服务中心监管考评小组依据《服务考核标准》进行考评。

（2）对在考核检查中发现的问题，考评小组参照考核评分标准扣除对应分值，同时发出罚款单或整改通知单限期整改；如果在限期内未能整改到位或同一问题连续两次被限期整改，考评小组将参照考核评分标准进行双倍罚款并扣分，要求再次限期整改，直至问题整改完成。

（3）考评罚款金额由服务单位自行去财务缴纳，并将缴费凭证上交给后勤服务中心相关管理部门。

C02学生宿舍洗浴服务质量考核表

服务时间：

| 序号 | 检查内容 | 罚款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作人员必须持有效健康证上岗。 | 100元/次 |
| 2 | 工作人员上班期间，服装要统一。 | 100元/次 |
| 3 | 被师生投诉，且查情况属实 | 500元/次 |
| 4 | 出现谩骂、侮辱师生、有关工作人员等情况。 | 500元/次 |
| 5 | 按照规定和要求，室内、门前卫生清扫应自行负责，保持清洁，做到随脏随清理。 | 100元/次 |
| 6 | 经营场所内，墙壁、天花板要求无灰吊、无污渍，无蜘蛛网、无乱画乱写、无脚印等。 | 100元/次 |
| 7 | 更衣柜要求每周擦拭消毒一次，做到整洁无灰尘、无堆放物、有记录。 | 100元/次 |
| 8 | 经营场所的门、窗、玻璃、要经常擦拭和清理，无积尘、灰吊和杂物。 | 100元/次 |
| 9 | 经营场所内需每天冲洗，及时清理下水道，禁止有异味。 | 100元/次 |
| 10 | 经营区域卫生间便池要求无尿碱、无杂物、不堵塞，隔离板无污迹、无乱画乱写，保持板面干净。 | 100元/次 |
| 11 | 营业期间必须保证水量充足，水温正常。 | 200元/次 |
| 12 | 经常检查设备情况并做好记录，出现损坏未及时修理，影响正常使用，造成不好的影响。 | 500元/次 |
| 13 | 每天检查刷卡系统的运行情况，出现未启动或人为造成系统不能正常使用。 | 500元/次 |
| 14 | 禁止经营场所乱搭乱建存放东西。 | 500元/次 |
| 15 | 禁止乱安广告牌。必须严格履行先审批后安装的程序，审批权由后勤服务中心负责。未经批准或已安装不符合要求的 | 500元/次 |
| 16 | 在经营场所的外墙上张贴和悬挂广告，乱拉横幅。 | 500元/次 |
| 17 | 不按时营业，不坚守岗位，不服从管理。 | 200元/次 |
| 18 | 未经批准，私拉电线，使用超负荷大功率电器。 | 200元/次 |
| 19 | 不得擅自提价，发现高于报给学校的价格，学校有权没收超过部分并罚款。 | 5000元/次 |
| 20 | 经营期间不得私自整体或肢解转包，一经发现取消其经营资格，并处罚款。 | 2000元/次 |
| 21 | 经营期间出现安全事故，处5000元以上的罚款（不含有关部门行政处罚），并责令停业整顿或取消其经营资格，并承担相应的法律责任。 | 5000元/次 |
| 备注 |  |  |

附件2：甲方提供的任务清单

| 序号 | 任务名称 | 任务特征描述 | 任务最低数量 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵机组 | 安装方式：落地式 功率：20匹 | 1台 | 可选多组，总功率20匹即可。 |
| 2 | 水箱 | 材质：不锈钢保温水箱 容量：20吨 | 1个 |  |
| 3 | 加压泵 | 功率：400W | 2台 |  |
| 4 | 变频供水泵、电磁阀 | 功率：400W 扬程：30m | 2台 |  |
| 5 | 智能配电柜 | 能源站设备供电（元器件选德力西/正泰或同档次品牌） | 1个 | 配电柜防雨 |
| 6 | 智能水控 | 可满足刷卡、手机流量/wifi支付 | 17个 |  |
| 7 | 淋浴花洒 | 不锈钢或铜质 | 17个 | （报送采购文件的同时提供样品，无样品或样品质量差的酌情减分。） |
| 8 | 更衣柜 | 四门、ABS塑料 | 6个 |  |
| 9 | 更衣凳 | 长1.2米 | 2个 |  |
| 10 | 置物架 | 太空铝材质 | 17个 |  |
| 11 | 淋浴位隔断 |  | 16个 | 材质自定并描述清晰，质量好的酌情加分 |
| 12 | 砖检查井 | M10圆形检查井(省标苏S01-2012) 雨水(落底式) φ700×700mm；盖板采用复合盖板中型 | 1座 |  |
| 13 | 挖沟槽土方 | 挖土深度：1.5米以内 | 47.6m3 |  |
| 14 | 回填方 | 填方材料品种：180度砂垫层（管道沟槽回填）； 填方粒径要求：中粗砂 | 5.6m3 |  |
| 15 | 回填方 | 填方材料品种：回填土（管道沟槽回填）；填方粒径要求：素土 | 42m3 |  |
| 16 | 余方弃置 | 余方弃置、垃圾清运人工装车后机械清运出校。 | 5.6m3 |  |
| 17 | 床铺等家具挪移 | 3个房间钢床、上床下桌组合式家具、空调的搬迁及拆除的保护性挪移及恢复。 | 1项 | 挪移期间造成损坏缺失，原价赔偿。 |
| 18 | 砖基础 | 砂浆强度等级：M5水泥砂浆 | 1.51m3 |  |
| 19 | 独立基础 | 1.混凝土种类：非泵送商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.钢筋：三级钢12MM | 8.75m3 |  |
| 20 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位：砖基础抹灰 2.面层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆 | 7.8m2 |  |
| 21 | 铲除涂料面 | 原墙面乳胶漆、腻子及结合层全部铲除，铲除至红砖基层 | 132.9m2 |  |
| 22 | 墙面涂膜防水 | 防水膜品种：聚氨脂防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：2mm/2遍，平立面涂刷、增加丙纶布附加层 3.德生防水、世纪洪雨、东方雨虹等同档次品牌材料 | 167.4m2 |  |
| 23 | 块料墙面 | 1.墙砖：大小颜色根据甲方要求 2.素水泥粘贴层 3.1:3水泥砂浆找平层 4.嵌缝材料种类：美缝剂美缝 5.品牌要求：东鹏陶瓷、金舵陶瓷、新中源等同档次品牌材料 | 150m2 |  |
| 24 | 吊顶天棚（防水集成吊顶） | 1.优质集成吊顶300*600铝扣板厚度不低于0.7 2.特制收边条 3.U型系列轻钢吊顶龙骨1.0 4.材料品牌：欧普、星牌优时吉、阿姆斯壮等同档次品牌。 | 54m2 |  |
| 25 | 砖砌体拆除 | 1.新开门洞 | 1.06m3 |  |
| 26 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸：1000*2200mm 2.面层材料品种、规格：304不锈钢材质 3.防护材料种类：防水 | 3.24m2 |  |
| 27 | 石材楼地面（防滑过门石） | 1.10厚素水泥膏一道 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 3.30厚1:3水泥砂浆找平层 | 1m2 |  |
| 28 | 混凝土构件拆除 | 1.地砖、结合层及包含混凝土垫层 | 59.4m2 |  |
| 29 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.水槽内部做防水砂浆，平面立面包裹 | 15.3m2 |  |
| 30 | 细石混凝土楼地面 | 100mm厚C25细石混凝土 | 72.9m2 |  |
| 31 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 防滑型不锈钢篦子 规格：根据实际现场取定 | 13.77 m2 |  |
| 32 | 零星砌砖 | 封堵门洞 标准砖砌筑，要求做防水 | 2.78m3 |  |
| 33 | 块料楼地面 | 1.600*600mm地砖、颜色报甲方审核 2.嵌缝材料种类：美缝剂美缝 3.品牌要求：东鹏陶瓷、金舵陶瓷、新中源等同档次品牌材料 | 72.9m2 |  |
| 34 | 玻璃帖磨砂防窥膜 | 室内所有玻璃贴磨砂防窥膜 | 15.3m2 |  |
| 35 | 铝合金玻璃门 | 包含五金、地弹簧、门锁安装及闭门器 | 1个 |  |
| 36 | 窗帘 | 浴室浴帘，含罗马杆，免砸墙，免砸砖 | 22.4m2 |  |
| 37 | 墙面装饰板 | PVC板包裹，颜色同墙砖 | 10m2 | 用于室内裸露管路装饰 |
| 38 | 成品栅栏 | 成品栏杆 | 20m | 机组外围（必须附彩色图片以式样和质量酌情加减分） |
| 39 | 排风机 | 1、规格：300*300mm 2、材料品牌：艾美特、公牛、美的等同档次系列 | 2个 |  |
| 40 | 玻璃移门 | 铝合金材质 | 2个 |  |
| 41 | 余方弃置 | 拆除插座27个、塑料线槽配管100.8米、配线302.4米、开关2个、空调及空调水管2台、地漏及排水管2个、灯具6套，墙上配电箱2台、暖气罩 | 1项 |  |
| 42 | 水表 | DN65水表 | 2个 |  |
| 43 | 螺纹阀门 | DN65闸阀 | 2个 |  |
| 44 | 给水管 | PE管DN65 | 50米 |  |
| 45 | 管道绝热 | 橡塑泡沫保温，30mm厚 | 5.3m3 |  |
| 46 | 防潮层、保护层 | 铝箔 | 40.82m2 |  |
| 47 | 电力电缆 | YJY4*25+1*16 | 20m |  |
| 48 | 电缆保护管 | 刚性阻燃管，DN50 | 20m |  |
| 49 | 防火堵洞 |  | 2处 |  |
| 50 | 套管 | DN100两个，DN80两个，DN50一个 | 5个 |  |
| 51 | 塑料管 | PPR-DN65 | 20m |  |
| 52 | 塑料管 | PPR-DN40 | 100m |  |
| 53 | 塑料管 | PVC-U | 62m |  |
| 54 | 配管 | DN20 | 180m |  |
| 55 | 配线 | BV2.5mm2 | 300m |  |
| 56 | 配线 | BV16mm2 | 20m |  |
| 57 | 照明开关 | 单联单控 | 2个 |  |
| 58 | 插座 | 带防水盖板 | 3个 |  |
| 59 | 配电箱 | 室内配电箱 | 3个 |  |
| 60 | 双绞线缆 | 超六类防水网线 | 200m |  |
| 61 | 信息插座 | 网络端口插座 | 17个 |  |
| 62 | 工厂灯 | 防潮灯 | 6个 | 用于浴室及更衣室吊顶 |
| 63 | 水、电表 |  |  | 所有室内外水电表自行调整并计量 |

附件3(封面)：

项目编号：

注明正本或副本

徐州工业职业技术学院

C02学生宿舍集中浴室建设项目

分

散

采

购

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字：

授权供应商代表印刷体姓名：             签字：

供应商地址：

邮编：

联系电话：

选定时间：

附件4

分散采购函

致： 徐州工业职业技术学院后勤服务中心 ：

根据贵方  徐州工业职业技术学院C02学生宿舍集中浴室建设项目（项目编号：            （项目名称、项目编号）分散采购文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

１、我方愿按照分散采购文件中的要求进行参与竞价，提供一切相关服务。

2、总价包含了所有服务费用（所有价内价外税金及合理利润等）。

3、我方如果被选定，保证做到以下承诺：

（1）全心全意服务师生；（2）守法经营。

4、我方本次参与分散采购所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次分散采购有关的资质证书及其他资料。

供应商（单位）盖章：        法定代表人或委托代理人（签字）：

固定联系电话：              手机：

传真电话：                  日期：

邮政编码：

详细地址：

电子信箱：

附件5

选定一览表

（注：选定一览表必须编入分散采购文件，与分散采购文件一起装订，选定时，以分散采购文件正本中的选定一览表进行选定，本页报价必须打印，手写报价无效）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 标段及名称 | _____ 标段，名称：______________ |
| 总价 | 每年缴纳给校方经营服务协调费用： （大写）： 元 (小写) ： 元 |

法定代表人或其委托代理人签字：                  供应商（单位）盖章：

日  期：    年  月  日

附件6：

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年     月   ＿日

经营期限：

姓名：         性别：      年龄：       职务：           _，

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

法人代表身份证明复印件粘贴处

2、授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “               ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目选定、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

授权代表身份证明复印件粘贴处