- 询价通知书

项目名称：配电室电气设备维修及更换配件

- 徐州工业职业技术学院后勤服务中心

- 第一部分  供应商须知

（一）参加询价响应供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：配电室电气设备维修及更换配件 - 项目预算：4.8万元 |
| 2 | 招标采购单位：徐州工业职业技术学院后勤服务中心 招标采购单位地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 |
| 3 | 发布询价通知书时间： 2024年9月30日 |
| 4 | 报价有效期：六十(60)天 |
| 5 | 询价响应文件的接收： 询价响应文件接收截止时间：2024年10月8日北京时间上午9:00 询价响应文件递交至：徐州工业职业技术学院B02-310会议室；或在询价响应文件接收截止时间之前送到学校西门传达室。 询价响应文件接收人： 陈老师 赵老师 电话：15205201819 15862181527 （注意：询价响应文件必须密封后递交） |
| 6 | 现场勘察时间：2024年10月1日-10月7日 上午9:00-11:00 下午15:00-17:00 现场勘察联系人：陈老师 15205201819 |
| 7 | 履约保证金：投标人应当签订合同前向招标人交纳肆仟元履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还。 开户银行：中国建设银行徐州市泉山支行. 户 名：徐州工业职业技术学院. 账 号：32001718936052505112. |
| 8 | 询价响应文件正本份数：1份 副本份数：2份 |
| 9 | 询价响应文件评审时间：2024年10月8日北京时间上午9:30 评审地点：徐州工业职业技术学院B02-310会议室 |
| 10 | 资格审查时所需的材料： （在询价响应文件中提供相应的复印件并盖鲜章。否则，采购人有权拒绝其参加。） 资质材料有关注意事项： 询价供应商请在询价响应文件中提供以下的资质材料复印件，并加盖鲜章。如果未按要求提供，视为响应文件资质不符合： - 法人或者其他组织的有效的营业执照（经营范围包含本项目采购清单中的产品或服务），自然人的身份证明（复印件，加盖鲜章）； - 近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚和不良记录的声明文件（复印件，加盖鲜章）。 3、法定代表人授权书（复印件，加盖鲜章）； 4、报价单位法定代表人或其委托代理人有效身份证（二代身份证）（正反面，复印件，加盖鲜章）； 5、本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的证明材料（复印件，加盖鲜章）； 6、、供电配网10千伏及以上变压器检测、电力电路、电气设备检修、安装等承接（修、试）电力设施许可证专业资质以及检修工作人员高压电工作业证件（复印件，加盖鲜章）； |

（二）参加询价供应商须知

一、合格的参加询价供应商

符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的有效的营业执照（经营范围包含本项目采购清单中的产品或服务），自然人的身份证明；

2、近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚和不良记录的声明文件；

3、本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的证明材料；

4、投标方需具备供电配网10千伏及以上变压器检测、电力电路、电气设备检修、安装等承接（修、试）电力设施许可证专业资质。检修工作人员需经过专业技术培训和电力安全培训，并持有高压电工作业证件。

5、本项目不接受联合体投标。

6、本项目采用资格后审。

二、供应商报价

1、本次配电室电气设备维修、更换配件服务费用为总费用，此费用为包干费用，包括电气设备的维修、更换配件等费用、乙方人工成本、材料费、设备设施及国家规定购买的各类保险费用、管理费、税费等其他一切费用，以及乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用等，此外甲方无须再另行支付任何费用。

2、报价均应以人民币为结算单位。

3、总报价中不得缺漏询价通知书文件所要求的内容，否则，评审时将有效响应文件中该项内容的最高价计入其评审总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

4、参加询价采购的供应商报价的前提：参加询价采购的供应商的服务以及货物的质量必须实质性满足本询价通知书的要求。

5、询价采购报价为一次性报价，询价响应文件中的报价为最终报价，此次询价采购以最低价格为确定检测单位。

三、询价响应文件份数和签署、密封

1、参加询价供应商应准备一份询价响应文件正本，两份文件副本，并写明“询价响应文件正本”和“询价响应文件副本”，当正本文件与副本文件有不一致之处，以正本为准。资格证明文件正、副本均附；

2、询价响应文件的正本和所有副本均应打印或复印，并由参加询价供应商法定代表人或正式授权人签署。

3、密封：询价响应文件的正本和副本及相关材料请装入同一密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

注意：1、供应商应当在询价通知书要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人有权拒收。

2、未按要求密封的询价响应文件，采购人有权拒收。

四、授予合同时变更数量的权利

采购单位在授予合同时有权对“询价响应文件”中的货物数量和服务予以增加和减少。

五、询价采购执行过程

1、接收所有参与询价采购的供应商的询价响应文件；

2、采购方对所有参与询价采购的供应商进行资质审查；

3、对符合资格条件的供应商的询价响应文件进行公开报价；

4、询价小组对所有供应商的询价响应文件进行评审（符合性评审，主要评审所有的技术及服务等是否满足采购方需求）；

5、按成交原则确定成交供应商；

六、询价采购执行原则：

1、为了维护政府采购的严肃性，本次询价必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，在徐州工业职业技术学院后勤服务中心的组织下，由有关方面专家进行；

2、自愿、平等、互利的原则。

七、询价响应文件应包括的内容：

- 1、询价单位的营业执照；

- 2、近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚和不良记录的声明文件；

3、本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的证明材料；

4、询价单位承接（修、试）电力设施许可证专业资质及高压电工作业证件；

3、询价单位授权委托书；

4、询价代理人的身份证复印件；

5、报价清单（总报价及分项报价清单）；

6、质量保证承诺；

7、维修更换方案；

8、工期承诺；

9、询价单位介绍及相关荣誉证书；

（以上材料每一页都应加盖询价单位公章后装订成册密封在资料袋中）

八、询价采购的响应及评审

1、询价响应文件提交

（1）采购单位将在“参加询价供应商须知前附表”中明确规定时间、地点供提交询价响应文件。

（2）资质审查：报价评审前首先进行资质审查。

（3）询价采购的全过程由徐州工业职业技术学院后勤服务中心主持，询价小组成员、采购人代表、监督代表以及有关工作人员参加；

（4）按照规定，同意撤回的询价响应文件将不予开封；

（5）徐州工业职业技术学院后勤服务中心将做询价采购过程记录；

（6）本次询价采购由三个评委组成询价小组；

（7）询价小组按照“公开、公平、公正、科学效益”的原则开展工作，负责审议询价响应文件，并推荐成交供应商。

2、成交原则

从质量和服务均能满足询价通知书中实质性响应要求的供应商中，最低价成交。如果出现最低报价相同的供应商，则按照技术指标优劣对最低报价相同的供应商进行比较，技术指标第一的最低报价的供应商即为成交候选人。

3、无效响应文件的判定

（1）询价响应文件未密封或者密封但是启封处无显著标志或有拆封现象；

（2）询价响应文件关键内容字迹潦草模糊，无法辨认；

（3）未对询价通知书的实质性要求和条件做出响应的；

（4）超出本项目预算的；

（5）在评审过程中，询价小组发现报价人的报价明显低于其它报价或者明显低于预算价，使得其报价可能低于成本的，应当要求该报价人做出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由询价小组认定该报价人以低于成本报价竞标，应当否决其报价。

第二部分  采购人需求

1、项目名称： 配电室电气设备维修及更换配件

2、项目位置：校园内配电室开闭所、青教公寓、2#配电室、4#配电室

3、服务需求 ：

（1）按国网公司电力、电气、电缆、设备检修标准执行。

（2）保证乙方具有履行本合同的资质及证件。

（3）应作为独立的专业人员，依据自己的专业技能和判断，客观的进行工作。

4、项目完成时间：确定成交之日起15日内完成；

5、付款方式：乙方维修、更换配件等服务完成后，在无怠于服务及其他安全责任问题的情况下，经甲方相关人员对服务项目进行验收并验收合格签字确认后，乙方提供的有效发票将服务费用一次性支付给乙方。甲方自收到发票之日起一个月内以网银转账形式方式支付给乙方。

第三部分  合同草案及主要条款

| 甲方：徐州工业职业技术学院 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方： | 合同签订地点：徐州工业职业技术学院 |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

第一条  项目位置

徐州工业职业技术学院九里校区院内

第二条  项目标准

按国网公司电力、电气、电缆、设备检修标准执行。

第三条  项目名称及数量

乙方根据甲方需求提供配电室电气设备上门维修、更换服务，具体电气设备如下表：

| 序号 | 维修、更换内容 | 解决方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开闭所直流屏模块缺失、电瓶老化不存电。 | 整体更换 |  |
| 2 | 2#配电室1#、2#变中性点接地不可靠，青年公寓 I#、2#、3#变中性点接地不可靠 | 增加中性点可靠接地点 |  |
| 3 | 2#配电室变压器有共振响声 | 更改软连接 |  |
| 4 | 2#配电室1600kV变压器一个风扇损坏 | 更换 |  |
| 5 | 2#配电室1600kV变压器开关阈值设置过大。 | 进行调节 |  |
| 6 | 4#配电室备供变压器开关接触点不灵敏。 | 更换开关 |  |

- 服务考核办法

（一）服务质量考核

1. 响应及时性：考核维修人员到达现场的时间是否符合约定。

2. 维修效率：统计维修完成时间，评估是否高效。

3. 技术水平：通过维修过程和结果判断维修人员的技术能力。

4. 安全操作：检查维修过程中是否严格遵守安全规定。

（二）验收办法

1. 外观检查：查看设备外观是否完好，配件安装是否正确。

2. 功能测试：进行电气设备的各项功能测试，确保正常运行。

3. 运行稳定性：观察设备在一定时间内的运行情况，是否稳定无异常。

可以有效保障配电室电气设备维修和更换配件的服务质量。

第五条  服务费用及支付方式

1.本合同项下的服务总价款为（人民币）大写：           元（小写： ￥            ），服务总价款包含所有达到甲方相关要求的所有服务费用，此外甲方无须再另行支付任何费用。本合同总价款为含税价。

2.乙方应当签订合同前向甲方交纳履约保证金，履约保证金（人民币）大写：           元（小写： ￥            ）。乙方应当按照甲方的要求及时、足额缴纳履约保证金。乙方没有在规定的时间内交纳履约保证金的甲方可拒绝与其签订合同。

3.乙方缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果乙方不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，视情节轻重给予一定的处罚，处罚金额甲方有权从履约保证金中扣除。

4.本项目无预付款和进度款，在无怠于服务及其他安全责任问题的情况下，经甲方相关人员对服务项目进行验收并验收合格签字确认后，乙方提供的有效发票将服务费用一次性支付给乙方。

第六条  服务完成期限：

合同签订后15个工作日内完成供配电室电气设备维修、更换配件服务，完成并通过验收。

第七条  伴随服务/售后服务

1.乙方提供免费两年质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。乙方提供中的货物中如果包含软件，则所有软件应提供终身免费升级服务。

2.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。维保期满后，维保费用在行业标准上给予优惠，配件更换价格保证为同规格市场最优价，并提供免费安装及咨询。保修期后的维修只收更换配件成本价。

3.乙方所有维修人员均应持证上岗，并向甲方出示相关证书原件。

4、售后服务响应时间：如出现故障，电话响应无法解决，供应商必须在接报修电话2小时到现场并解决问题。

5、保修期内，乙方负责对其提供的产品进行维护，不再收取任何费用，但不可抗力造成的故障除外。

6、货物故障报修的响应时间、产品质量更换的响应时间按乙方投标承诺执行。

7、若货物故障在检修24工作小时后仍无法排除，乙方应在24小时内免费提供不低于故障货物型号档次的备用货物供甲方使用，直至货物修复；乙方超过24小时未提供备用货物供甲方使用的，每逾期一天按货款总额的5‰承担违约责任。

第八条  双方责任

（一）甲方责任

1.甲方负责向乙方提供需维修、更换配件的电气设备清单。

2.甲方对乙方作业进行监督并协调场地及校内相关工作。

3.甲方应按本合同约定支付全部款项。

4.甲方有权派专人进行现场监管、查看、了解、检查作业情况。

（二）乙方责任

1.按照合同要求进行维修及配件更换。

2.确保维修质量，使设备恢复正常运行。

3.遵守安全操作规程，保证施工安全。

4.对维修过程中的信息保密。

5.按约定时间完成维修工作。

第九条 违约责任

1.如乙方因各种原因未能如期完成，乙方应向甲方支付合同总金额的5%的违约金。

2.乙方逾期未完成的，每逾期一天，按总额合同总金额的5‰承担违约责任。

4.乙方根本性违约的，乙方应按合同总金额的30%承担违约责任，由此产生的相关损失均由乙方自行承担。

5.乙方未按合同约定的质量、时间完成维修及更换零件任务，应承担逾期违约责任，并采取补救措施或重新维修。

6.乙方维修质量不合格，导致设备故障或损坏，应负责免费修复或更换，并承担由此造成的损失。

7.乙方违反保密义务，泄露甲方相关信息，应承担赔偿责任。

8.甲方无故干扰乙方维修工作，导致维修延误或质量问题，应承担相应责任。

9.由于不可抗力原因使乙方延迟安装，或者由于不可抗力原因影响甲方履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

第十条  合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条  争议的解决

1.因服务或者产品的质量问题发生争执的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定，产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。并按本合同第九条执行。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如甲方要求履行，乙方须继续履行。因履行本合同发生的争执由合同签订地人民法院管辖。

3.因乙方违约引发的诉讼，乙方除需根据本合同的约定承担违约责任外，还需承担甲方由此而产生的费用（包括但不限于鉴定费、诉讼费用、律师费、差旅费等）。

第十二条  诚实信用

乙方应当诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当的利益。

第十三条  合同生效及其他

本合同共 4  页,合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式陆份，甲方执肆份、乙方执壹份。

| 甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院 | 乙 方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定/授权代表人（签字）： | 法定/授权代表人（签字）： |
| 联系电话： | 单位账号： |
| 地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 | 开户行： |
|  | 行号： |
|  | 单位固定电话： |
|  | 移动电话： |
|  | 地址： |

附件：

配电室电气设备维修

更换配件服务招标立项质量考核表

| 序号 | 考核项目 | 考 核 具 体 内 容 | 扣款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务及时性 | 1.乙方接到甲方电气设备维修、更换配件等服务指令后3个工作日内必须到现场进行服务，不得迟到、故意拖延。如有拖延，每延迟一天按500元/天向甲方支付违约金；超过10天以上乙方无条件退场。 |  |  |
| 2 | 安全作业规范 | 1.乙方作业时应采取足够的安全防范措施，如停电操作要规范，验电要仔细等。安全措施不到位每次扣200元。 |  |  |
|  |  | 2.贯彻安全工作规程，确保人身和设备安全。不合格每次扣200元。 |  |  |
|  |  | 3.严禁违规操作，发现一次扣1000元，超过3次违规操作，合同自行终止。 |  |  |
| 3 | 维修质量 | 维修竣工后，经设备修复后的性能、稳定性等，由后勤服务中心组织验收，合格后方可交投入运行 |  |  |
| 4 | 配件质量 | 更换配件的质量是否符合要求 |  |  |
| 5 | 保持清洁卫生 | 服务作业过程中，应保持现场清洁卫生，不对周边环境及其它设施造成污染和破坏。如有不合格,每次扣500元。 |  |  |

服务时间：

第四部分  询价响应文件的组成

注意：1、报价响应单位请按以下格式制作询价采购响应文件，询价采购响应文件内容请各单位按本询价采购通知书的相关的要求填写，文件格式仅供参考。

2、询价响应文件中每一页均需加盖供应商鲜章。（如果页面中已有签章的除外）

注明正本或副本

项目名称：___________________

项目编号：___________________

询

价

响

应

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字：

授权代表人印刷体姓名：             签字：

供应商地址：

邮编：

联系电话：

询价采购评审时间：

目  录

报价一览表（总报价表）……………………………………………… …………（页码）

报价一览表（分项报价表）…………………………………………… …………（页码）

一、商务部分

- 投标函……………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

- 质量及服务保障…………………………………………………………（页码）

  - 质保情况…………………………………………………………………（页码）

  - 服务承诺…………………………………………………………………（页码）

  - 售后服务情况（含故障响应方案等）…………………………………（页码）

  - 质保期满后售后服务情况………………………………………………（页码）

  - 采购方需要的其它服务的响应情况……………………………………（页码）

- 其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

二、技术部分

- 所投产品的详细技术参数说明，包括子型号。（可以附生产厂家提供的彩页等）…（页码）

- 设备清单（含特殊工具及备件等清单）………………………………（页码）

- 技术偏离情况表…………………………………………………………（页码）

- 其它支撑材料（例如公开出版的产品彩页、产品说明书等等）…………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

（一）资格证明文件……………………………………………………………（页码）

  - 营业执照副本……………………………………………………………（页码）

  - 税务登记证………………………………………………………………（页码）

  - 组织机构代码……………………………………………………………（页码）

4. 报价产品的销售证明或授权证明等……………………………………（页码）

（二）本项目需要提交的其他重要资料………………………………………（页码）

报价一览表(总报价表)

（注：报价一览表必须单独密封，与响应文件分开装订，唱标时，以单独密封的报价一览表进行唱标，报价一览表必须打印，手写无效）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 总报价\供货期 | 总报价（人民币） （大写）： 元 (小写) ： 元 供货期（项目完成时间）： 付款方式响应情况（是否响应）： |

法定代表人或其委托代理人签字：                     供应商名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

报价一览表（分项报价表）

| 序号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇总价 | 大写： 小写： |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字：         供应商名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

一、商务部分

  - 投标函

致： 徐州工业职业技术学院后勤服务中心     ：

根据贵方             （项目名称、项目编号）询价通知书的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1.我方愿按照询价通知书中的要求参与询价采购，提供所需的货物、设备及一切相关服务；

2.总报价包含了交付使用前的全部费用，包括设计费用、材料费、以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等，此外，贵方无需另行支付其它任何费用；

3.我方如果成交，保证做到以下承诺：

（1）提供的货物全部为全新、正品。

（2）保证用户在使用时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

4.售后服务：

我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

5.我方同意询价供应商须知前附表规定的有效期，在此期间，本询价响应文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

6.采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

7.我方参加本次询价所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次询价有关的资质证书及其他资料。

8.我方提供以下开户行、账号，供结算合同款（如果成交）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填完整）：

行号：

供应商（盖章）：                      法定代表人或其委托代理人（签字）：

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                           详细地址：

电子信箱：

- 法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

法人代表二代身份证明（正反面）复印件粘贴处

2、授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目报价、答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

授权代表二代身份证明（正反面）复印件粘贴处

二、技术部分

（一）报价产品的详细的技术参数及配置清单（可附彩页）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 详细技术参数及配置 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

（二）货物或设备设备清单及附属专用工具明细一览表（含特殊工具及备件等清单）

| 序号 | 设备及工具名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

（三）技术偏离表

投标人必须清楚地指明是否满足招标文件中提出的每一项技术配置求。偏离的须用黑体加粗字体显示。

- 技术配置偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件提出的技术要求 | 投标产品达到的技术标准 | 支撑材料 | （符合/正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见投标文件 第 页 |  |
|  |  |  |  | 见投标文件 第 页 |  |
|  |  |  |  | 见投标文件 第 页 |  |

注： 1、“符合”指与询价通知书文件要求一致，“正偏离”指高于询价通知书文件的要求；“负偏离”指低于询价通知书文件的要求。

2、 在询价响应文件“技术要求偏离表”中没有列述偏离内容的，招标人都认为是完全响应。在合同执行过程中，中标方必须无条件的满足询价通知书文件的技术要求。

3、 投标人必须如实填写技术偏离表，如果虚假响应，按合同约定处罚，并且其投标保证金将不再退还。

（四）有关货物、设备的配置、功能的支撑材料详细介绍（可附彩页）

三、资格证明文件及其他重要资料

（复印件，盖鲜章）