询价通知书

        项目名称：徐州工业职业技术学院新沂学院配电室电气 

                 设备预防性试验、检修调试、除尘服务
徐州工业职业技术学院后勤服务中心

第一部分  供应商须知

（一）参加询价响应供应商须知前附表

	序号
	内  容

	1
	项目名称：徐州工业职业技术学院新沂学院配电室电气设备预防性试验、检修调试、除尘服务
项目预算：1万元

	2
	招标采购单位：徐州工业职业技术学院后勤服务中心

招标采购单位地址：徐州市鼓楼区襄王路1号

	3
	发布询价通知书时间： 2026年3月6日

	4
	报价有效期：六十(60)天

	5
	询价响应文件的接收：

询价响应文件接收截止时间：2026年3月 10日北京时间16:00
询价响应文件递交至：徐州工业职业技术学院B02-310会议室；或在询价响应文件接收截止时间之前送到学校西门传达室。

询价响应文件接收人： 王老师  周老师    电话：15805210827   15205201820  

（注意：询价响应文件必须密封后递交）



	6
	询价响应文件正本份数：1份   副本份数：2份

	7
	询价响应文件评审时间：2026年3月10日北京时间16:00

评审地点：徐州工业职业技术学院B02-310会议室

	8
	资格审查时所需的材料：

（在询价响应文件中提供相应的复印件并盖鲜章。否则，采购人有权拒绝其参加。）
资质材料有关注意事项：

询价供应商请在询价响应文件中提供以下的资质材料复印件，并加盖鲜章。如果未按要求提供，视为响应文件资质不符合：

企业法人营业执照（具备本项目经营项目），税务登记证，企业组织机构代码证或者是三证合一的证件（复印件，加盖鲜章）；
提供市级以上主管部门核准的检测资质证书、备案证明文件等（复印件，加盖鲜章）。

3、法定代表人授权书（复印件，加盖鲜章）；

4、报价单位法定代表人或其委托代理人有效身份证（二代身份证）（正反面，复印件，加盖鲜章）；

5、近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚和不良记录的声明文件；  
6、本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的证明材料；

7、供应商需具备供电配网10千伏及以上变压器检测、电力电路、电气设备检修、安装等承接（修、试）电力设施许可证专业资质。检修工作人员需经过专业技术培训和电力安全培训，并持有高压电工作业证件。（复印件，加盖鲜章）。


（二）参加询价供应商须知
一、合格的参加询价供应商

1、符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料；
2、法人或者其他组织的有效的营业执照（经营范围包含本项目采购清单中的产品或服务），自然人的身份证明；
3、近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚和不良记录的声明文件；  
4、本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的证明材料；

5、供应商需具备供电配网10千伏及以上变压器检测、电力电路、电气设备检修、安装等承接（修、试）电力设施许可证专业资质。检修工作人员需经过专业技术培训和电力安全培训，并持有高压电工作业证件。
6、本项目采用资格后审。

二、供应商报价

1、参加询价供应商的报价应包括本项目所有费用（货款、服务款等），以及增值税和其他税费，以及其他交付使用方正式使用前的所有费用，此外采购方不需要再为本项目支付其它任何费用。

2、报价均应以人民币为结算单位。

3、总报价中不得缺漏询价通知书文件所要求的内容，否则，评审时将有效响应文件中该项内容的最高价计入其评审总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

4、参加询价采购的供应商报价的前提：参加询价采购的供应商的服务以及货物的质量必须实质性满足本询价通知书的要求。
5、询价采购报价为一次性报价，询价响应文件中的报价为最终报价，此次询价采购以最低价格为确定检测单位。

三、询价响应文件份数和签署、密封

1、参加询价供应商应准备一份询价响应文件正本，两份文件副本，并写明“询价响应文件正本”和“询价响应文件副本”，当正本文件与副本文件有不一致之处，以正本为准。资格证明文件正、副本均附。
2、询价响应文件的正本和所有副本均应打印或复印，并由参加询价供应商法定代表人或正式授权人签署。

3、密封：询价响应文件的正本和副本及相关材料请装入同一密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

注意：1、供应商应当在询价通知书要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人有权拒收。

2、未按要求密封的询价响应文件，采购人有权拒收。
四、授予合同时变更数量的权利

采购单位在授予合同时有权对“询价响应文件”中的货物数量和服务予以增加和减少。

五、询价采购执行过程

    1、接收所有参与询价采购的供应商的询价响应文件；
2、采购方对所有参与询价采购的供应商进行资质审查；

3、对符合资格条件的供应商的询价响应文件进行公开报价；

4、询价小组对所有供应商的询价响应文件进行评审（符合性评审，主要评审所有的技术及服务等是否满足采购方需求）；

5、按成交原则确定成交供应商。
六、询价采购执行原则：
1、为了维护政府采购的严肃性，本次询价必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，在徐州工业职业技术学院后勤服务中心的组织下，由有关方面专家进行；

   2、自愿、平等、互利的原则。

七、询价响应文件应包括的内容：

1、营业执照、组织代码证、税务登记证复印，或三证合一的证件复印件；（盖鲜章）

2、提供供应商需具备供电配网10千伏及以上变压器检测、电力电路、电气设备检修、安装等承接（修、试）电力设施许可证专业资质。检修工作人员需经持有高压电工作业证件。；（盖鲜章）
3、询价单位授权委托书；

4、询价代理人的身份证复印件；（原件备查）

5、报价清单（总报价及分项报价清单）；

6、质量保证承诺； 

7、工期承诺；

8、询价单位介绍及相关荣誉证书。
（以上材料每一页都应加盖询价单位公章后装订成册密封在资料袋中）

八、询价采购的响应及评审

1、询价响应文件提交

（1）采购单位将在“参加询价供应商须知前附表”中明确规定时间、地点供提交询价响应文件；
（2）资质审查：报价评审前首先进行资质审查；
（3）询价采购的全过程由徐州工业职业技术学院后勤服务中心主持，询价小组成员、采购人代表、监督代表以及有关工作人员参加；

（4）按照规定，同意撤回的询价响应文件将不予开封；

（5）徐州工业职业技术学院后勤服务中心将做询价采购过程记录；

（6）本次询价采购由三个评委组成询价小组；

 （7）询价小组按照“公开、公平、公正、科学效益”的原则开展工作，负责审议询价响应文件，并推荐成交供应商。

2、成交原则
从质量和服务均能满足询价通知书中实质性响应要求的供应商中，最低价成交。如果出现最低报价相同的供应商，则按照技术指标优劣对最低报价相同的供应商进行比较，技术指标第一的最低报价的供应商即为成交候选人。 

3、无效响应文件的判定

（1）询价响应文件未密封或者密封但是启封处无显著标志或有拆封现象；

（2）询价响应文件关键内容字迹潦草模糊，无法辨认；

（3）未对询价通知书的实质性要求和条件做出响应的；

（4）超出本项目预算的；

（5）在评审过程中，询价小组发现报价人的报价明显低于其它报价或者明显低于预算价，使得其报价可能低于成本的，应当要求该报价人做出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由询价小组认定该报价人以低于成本报价竞标，应当否决其报价。
第二部分  采购人需求
1、项目名称： 徐州工业职业技术学院新沂学院配电室电气设备预防性试验、检修调试、除尘服务
2、项目位置：徐州工业职业技术学院新沂校区
3、服务需求 ：
（一）徐州工业职业技术学院新沂学院配电室电气设备上门检修调试、除尘服务，具体电气设备数量如下表：

	序号
	设备名称
	数量

	1
	高压柜
	11

	2
	低压柜
	21

	3
	变压器
	4

	4
	电容柜
	8

	5
	直流柜
	1


（二）检修内容及技术要求如下：

1、变压器外观、铭牌记录、绝缘电阻和交流耐压、直流电阻和变比状况以及极性或组别测定、标志符号是否正确。

2、高、低压柜的全部元器件检修，包括且不限于：

2.1检查母线及柜内接触部位螺栓紧固情况，有无过热、放电痕迹；

2.2检查主回路元器件，继电器，保护模块，测量仪表以及二次回路的完好情况；

2.3检查防误联锁装置的性能和动作情况；

2.4检查各抽屉、手车动作情况；

2.5检查柜内照明装置的完好情况；

2.6检查接地装置的完好情况；

2.7检查柜内各支持绝缘子的完好情况；

2.8检查柜内防火隔离设施的完好情况；

2.9检查母线及各配出回路和二次回路的绝缘情况；

2.10检查动力端子、控制端子压接、紧固情况；

2.11对高低压补偿装置电容器电容值测量；电容器绝缘检查、调试；

2.12对柜内元器件的进行绝缘试验；

2.13断路器机构检查、互感器接线检查、绝缘检查等等。

设备更换内容：

3.1 开关做标识（缺失的补上）；

3.2 更换电流电压显示器（损坏的更换）

3.3 更换开关旋钮（损坏的、操作不灵便的更换）
对每一面柜进行全面的分析，并形成报告，报告内容包括但不限于每面柜的一般性检查、机械操作试验、通电试验、电器元件恢复检查、介质强度试验、绝缘电阻测试、灰尘污物清洁处理等。

4、工期要求：要求一次性进行，在学校规定的时间范围内进行，保证我校基本的正常教学和生活秩序不受影响。
5、付款方式：本项目无预付款和进度款，服务完成并经验收合格，出具2份完成有效的试验报告后，本单位自收到发票之日起一个月内以网银转账形式方式支付。

6、其他要求：如试验、检测过程中出现不符合安全供电的，需提出整改措施、方案及预算。

第三部分  合同草案及主要条款
	甲方：徐州工业职业技术学院
	合同编号：

	乙方： 
	合同签订地点：徐州工业职业技术学院

	签订时间：    年   月   日
	


依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规规定等文件精神及采购需求，及本项目采购文件和成交结果，结合本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致，订立本合同，共同遵守。

第一条  服务内容及范围
（一）徐州工业职业技术学院新沂学院配电室电气设备上门检修调试、除尘服务，具体电气设备数量如下表：

	序号
	设备名称
	数量

	1
	高压柜
	11

	2
	低压柜
	21

	3
	变压器
	4

	4
	电容柜
	8

	5
	直流柜
	1


（二）检修内容及技术要求如下：

1、变压器外观、铭牌记录、绝缘电阻和交流耐压、直流电阻和变比状况以及极性或组别测定、标志符号是否正确。

2、高、低压柜的全部元器件检修，包括且不限于：

2.1检查母线及柜内接触部位螺栓紧固情况，有无过热、放电痕迹；

2.2检查主回路元器件，继电器，保护模块，测量仪表以及二次回路的完好情况；

2.3检查防误联锁装置的性能和动作情况；

2.4检查各抽屉、手车动作情况；

2.5检查柜内照明装置的完好情况；

2.6检查接地装置的完好情况；

2.7检查柜内各支持绝缘子的完好情况；

2.8检查柜内防火隔离设施的完好情况；

2.9检查母线及各配出回路和二次回路的绝缘情况；

2.10检查动力端子、控制端子压接、紧固情况；

2.11对高低压补偿装置电容器电容值测量；电容器绝缘检查、调试；

2.12对柜内元器件的进行绝缘试验；

2.13断路器机构检查、互感器接线检查、绝缘检查等等。

设备更换内容：

3.1 开关电缆做标识（缺失的补上）；

3.2 更换电流电压显示器（损坏的更换）

3.3 更换开关旋钮（损坏的、操作不灵便的更换）
对每一面柜进行全面的分析，并形成报告，报告内容包括但不限于每面柜的一般性检查、机械操作试验、通电试验、电器元件恢复检查、介质强度试验、绝缘电阻测试、灰尘污物清洁处理等。

4.乙方为甲方提供试验报告 两 份。（两份均包含电子版、纸质版）

第二条  合同价款

1.本合同中试验费用为固定总价，试验费用总计为：人民币大写：           （¥      ）。

2.若试验、检测过程发现需更换或维修的电气元器件（合同内包含的设备更换内容外），需以书面方式反馈给甲方，甲方整改后乙方进行复检，直至检测通过，乙方不再另行收取费用。

3.本合同总价款包含了交付使用前的全部费用，包括但不尽于货物、服务需求等购置费（包括所有硬件、软件、附件、配件、备品备件及专用工具费等）、保险费、运输费、安装调试费、培训费、质保期内的维修费、报关费、清关费、税费等，以及乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用等，此外甲方无须再另行支付任何费用。

第三条  服务考核办法

（1）检修调试前对检修工作所需人力、材料、设备、工具，尤其是备件进行充分的准备；

（2）检修调试前施工方案、防护措施得当，检修负责人是否详细具体地布置检修工作任务、项目、内容、技术质量要求及安全注意事项；

（3）设备检修调试，有关技术负责人应查阅设备档案，历次检修记录，运行日记，事故记录等资料，结合规程提出检修过程中的技术及安全措施；

（4）现场检修调试除尘应严格执行两票制；

（5）贯彻安全工作规程，确保人身和设备安全；

（6）严格执行工艺措施，质量要求，保证检修质量；

（7）各设备及输配电线路的安装及检修工艺，应遵照各有关规程及说明书进行；

（8）及时掌握进度，保证按期竣工；

（9）及时做好检修记录。内容包括设备技术状况、改造情况、处理情况、试验和测试的数据及有关隐蔽工程记录等，所有记录应做到准确完整，图表简明实用；

（10）检修调试中做好工具、仪表的管理，竣工后做好现场的清理工作；

（11）除尘工作不得使用造成二次污染电器元件的工器具类；

（12）检修除尘结束后试运转应先空载后负载，先组件后整体的原则进行；

（13）检修除尘竣工后，经全面检查和试运转正常后，由后勤服务中心组织验收，合格后方可交投入运行；

（14）对成交方在检修调试、除尘过程中每发现一项违规操作或漏检程序，将按照成交价的5%予以处罚，超过3次违规操作，合同自行终止。

第四条   服务完成期限
1.合同工期：要求一次性进行，在学校规定的时间范围内进行，保证我校基本的正常教学和生活秩序不受影响。

2.交付地点：徐州工业职业技术学院甲方指定地点。

第五条  货款支付
本项目无预付款和进度款，服务完成并经验收合格，出具2份完成有效的试验报告后，本单位自收到发票之日起一个月内以网银转账形式方式支付

第六条  双方责任
（一）甲方责任

1.甲方负责向乙方提供需检修的电气设备清单；

2.甲方对乙方检修调试除尘作业进行监督并协调场地及校内相关工作。

（二）乙方责任

1.乙方对设备检修的方法必须满足被检修设备所需的性能；

2.乙方在检修工作中必须按有关规程、条例等规定操作，不得发生漏项或缺陷。确保检修方法和被检修设备各项参数的正确性；

3.乙方负责检修后将不合格设备及原因及时告知甲方，以便于甲方更换或修理；

4.乙方应向甲方提供规范的检修调试除尘报告（一式二份）；

5.乙方检修调试除尘程序须符合国网公司有关电力电气设备检修标准，因检修调试除尘不符标准，经国网公司有关部门检出，乙方必须承担全部责任。

第七条 违约责任

1.如乙方因各种原因未能如期完成，乙方应向甲方支付合同总金额的5%的违约金。

2.如因乙方自身原因导致工作无法完成的，乙方应退还所收取的试验费用，并承担总金额的5%的违约金，并且未支付的款项甲方无需再支付。

3.乙方逾期交付报告的，每逾期一天，按合同价款总额的5‰承担违约责任。
4.乙方根本性违约的，乙方应按合同价款总额的30%承担违约责任，由此产生的相关损失均由乙方自行承担。
5.如乙方提供的试验报告具有瑕疵、虚假记载等情况，甲方有权要求乙方全额退款，如果造成甲方损失的，乙方应承担全部损失赔偿。
6.未按合同规定期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款的5%。

7.由于不可抗力原因使乙方延迟工期，或者由于不可抗力原因影响甲方履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。
第八条  合同的变更和终止
除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第九条  争议的解决
1.因服务或者产品的质量问题发生争执的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定，产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。并按本合同第九条执行。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如甲方要求履行，乙方须继续履行。因履行本合同发生的争执由合同签订地人民法院管辖。
3.因乙方违约引发的诉讼，乙方除需根据本合同的约定承担违约责任外，还需承担甲方由此而产生的费用（包括但不限于鉴定费、诉讼费用、律师费、差旅费等）。
第十条  诚实信用
乙方应当诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当的利益。
第十一条  合同生效及其他
1、本合同共 4  页,合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式陆份，甲方执肆份、乙方执壹份。

2、合同服务期限1年。
	甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院
	乙 方（公章）：

	法定/授权代表人（签字）：
	法定/授权代表人（签字）：

	联系电话：
	单位账号：

	地址：徐州市鼓楼区襄王路1号
	开户行： 

	
	行号：

	
	单位固定电话：

	
	移动电话：

	
	地址：


第四部分  询价响应文件的组成
注意：1、报价响应单位请按以下格式制作询价采购响应文件，询价采购响应文件内容请各单位按本询价采购通知书的相关的要求填写，文件格式仅供参考。

2、询价响应文件中每一页均需加盖供应商鲜章。（如果页面中已有签章的除外）

注明正本或副本

项目名称：___________________
项目编号：___________________
询

价

响

应

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）                             
法定代表人印刷体姓名：               签字：              

授权代表人印刷体姓名：             签字：              

供应商地址：                                            
邮编：                                                  

联系电话：                                              

询价采购评审时间：                                      

目  录

报价一览表（总报价表）……………………………………………… …………（页码）

报价一览表（分项报价表）…………………………………………… …………（页码）

一、商务部分

投标函……………………………………………………………………（页码）

法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

质量及服务保障…………………………………………………………（页码）

质保情况…………………………………………………………………（页码）

服务承诺…………………………………………………………………（页码）

售后服务情况（含故障响应方案等）…………………………………（页码）

质保期满后售后服务情况………………………………………………（页码）

采购方需要的其它服务的响应情况……………………………………（页码）

其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

二、技术部分

所投产品的详细技术参数说明，包括子型号。（可以附生产厂家提供的彩页等）…（页码）

设备清单（含特殊工具及备件等清单）………………………………（页码）

技术偏离情况表…………………………………………………………（页码）

其它支撑材料（例如公开出版的产品彩页、产品说明书等等）…………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

（一）资格证明文件……………………………………………………………（页码）

营业执照副本……………………………………………………………（页码）

税务登记证………………………………………………………………（页码）

组织机构代码……………………………………………………………（页码）

4. 报价产品的销售证明或授权证明等……………………………………（页码）

（二）本项目需要提交的其他重要资料………………………………………（页码）

报价一览表(总报价表)

（注：报价一览表必须单独密封，与响应文件分开装订，唱标时，以单独密封的报价一览表进行唱标，报价一览表必须打印，手写无效）

	项目名称
	

	项目编号
	

	总报价\供货期
	总报价（人民币） （大写）：                    元

(小写) ：                    元

供货期（项目完成时间）：                        

付款方式响应情况（是否响应）：                            


法定代表人或其委托代理人签字：                     供应商名称（盖章）：

                                          日  期：    年  月  日 

报价一览表（分项报价表）

	序号
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	汇总价
	大写：                    小写：         


法定代表人或其委托代理人签字：         供应商名称（盖章）：

                                          日  期：    年  月  日 

一、商务部分

 投标函

致： 徐州工业职业技术学院后勤服务中心     ：

根据贵方             （项目名称、项目编号）询价通知书的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 

1.我方愿按照询价通知书中的要求参与询价采购，提供所需的货物、设备及一切相关服务；
2.总报价包含了交付使用前的全部费用，包括设计费用、材料费、以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等，此外，贵方无需另行支付其它任何费用；

3.我方如果成交，保证做到以下承诺：

（1）提供的货物全部为全新、正品。
（2）保证用户在使用时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

4.售后服务：

我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

5.我方同意询价供应商须知前附表规定的有效期，在此期间，本询价响应文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

6.采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

7.我方参加本次询价所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次询价有关的资质证书及其他资料。

8.我方提供以下开户行、账号，供结算合同款（如果成交）：

户名（全称）：                                

开户行：                                     
账号（请填完整）：                            

行号：                                       
供应商（盖章）：                      法定代表人或其委托代理人（签字）：    

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                           详细地址：   

电子信箱：
法定代表人身份证明或授权委托书
1、法定代表人身份证明
供应商名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

                                        年    月     日
	法人代表二代身份证明（正反面）复印件粘贴处


2、授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目报价、答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：                       
委托代理人：                （签字）

身份证号码：                       
      年    月    日

	授权代表二代身份证明（正反面）复印件粘贴处


二、技术部分

（一）报价产品的详细的技术参数及配置清单（可附彩页）

	                             序号
	设备名称
	规格型号
	详细技术参数及配置
	数量
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（二）货物或设备设备清单及附属专用工具明细一览表（含特殊工具及备件等清单）

	                             序号
	设备及工具名称
	数量

	1
	
	

	2
	
	

	
	
	


（三）技术偏离表

投标人必须清楚地指明是否满足招标文件中提出的每一项技术配置求。偏离的须用黑体加粗字体显示。
技术配置偏离表

	                         序号
	设备名称
	招标文件提出的技术要求
	投标产品达到的技术标准
	支撑材料
	（符合/正偏离/负偏离）

	
	
	
	
	见投标文件

第     页                                                                                 
	

	
	
	
	
	见投标文件

第     页
	

	
	
	
	
	见投标文件

第     页
	


注： 1、“符合”指与询价通知书文件要求一致，“正偏离”指高于询价通知书文件的要求；“负偏离”指低于询价通知书文件的要求。

2、 在询价响应文件“技术要求偏离表”中没有列述偏离内容的，招标人都认为是完全响应。在合同执行过程中，中标方必须无条件的满足询价通知书文件的技术要求。

3、 投标人必须如实填写技术偏离表，如果虚假响应，按合同约定处罚，并且其投标保证金将不再退还。

（四）有关货物、设备的配置、功能的支撑材料详细介绍（可附彩页）

三、资格证明文件及其他重要资料

（复印件，盖鲜章）
 7 / 19

