
后勤中心发﹝2025﹞7号


后勤服务中心改建、扩建、修缮工程项目

验收管理办法
第一章 总则

1.1 为规范后勤服务中心（以下简称“中心”）负责管理的各类工程项目验收工作，确保工程质量，提高资金使用效益，维护学校利益，保障学校教学、科研和师生生活的正常进行，根据国家相关法律法规、行业标准及学校有关规定，结合中心实际特制定本办法。
1.2本办法适用于由中心负责实施的各类改建、扩建、修缮工程项目（以下简称“项目”）的验收管理。新建项目验收按学校相关规定执行，不适用本办法。

1.3项目验收工作必须坚持“质量第一、科学规范、客观公正、权责清晰”的原则。

1.4项目验收的主要依据包括：

1.4.1国家、地方颁布的现行有关法律、法规、规章和标准规范。

1.4.2经批准的立项文件、设计文件（图纸及说明）、施工方案及变更洽商记录。

1.4.3项目招标文件、投标文件及生效的工程施工合同、协议。

1.4.4主要材料、设备的出厂合格证明、技术说明书、检测报告及进场验收记录。

1.4.5学校及中心相关的管理制度和规定。
第二章  工作目标
2.1确保质量安全核心。通过对工程实体质量、施工工艺及材料设备的严格查验，确保所有改建、扩建及修缮项目符合国家强制性标准、设计文件与合同要求，及时发现并指出工程中存在的质量缺陷、安全隐患，及时整改消除结构性隐患和使用功能缺陷，保障校园建筑、设施、设备长期、安全、稳定运行，降低后期运行维护风险，筑牢校园安全底线。

2.2规范验收管理流程。 建立权责清晰、程序规范、标准统一、可操作性强的验收工作流程。明确从初步验收到正式验收的各环节职责与时限，实现验收过程的标准化、精细化管理，杜绝验收工作的随意性和盲目性。

2.3提升资金使用效益。 通过严格的工程量核实和功能性验证，确保工程成果与合同约定及投资预算相匹配，防止虚报、超付等现象，维护学校利益，确保财政资金和学校自有资金投入获得应有的工程价值，提高资金使用的合规性和效益性。

2.4保障教学科研正常秩序。 力求通过高效、及时的验收工作，推动项目按时或提前交付使用，最大限度减少因工程施工和验收滞后对学校教学、科研、办公及师生生活造成的干扰，为学校核心业务的顺利开展提供坚实的后勤保障。

2.5规范项目闭环管理。 将验收作为工程项目管理的最终关键环节，通过验收发现的问题追溯设计、施工、管理等前端过程的不足，形成管理闭环，为后续项目的规划、设计和施工积累经验、提供反馈，建立标准化、程序化的内部工程验收机制，持续提升后勤工程项目的整体管理水平。

2.6防范廉政风险。通过透明、集体、依规的验收程序，使项目结果得到多方确认和监督，形成有效的权力制约机制，从流程上防范工程领域的廉政风险，打造“阳光工程”、“廉洁工程”。
第三章  验收小组职责及验收内容
3.1 主要职责

3.1.1组织项目预验收和验收。在项目竣工验收之前，根据工程项目进度和规模，组织预验收，预验收通过后组织正式验收。

3.1.2审查施工单位提交的验收申请及相关资料。

3.1.3依据国家、地方及行业相关规范标准、设计文件及施工图、施工合同、招标文件等，对工程实体质量、观感质量、使用功能、安全性能、设备运行状况、竣工资料完整性等进行现场检查和测试，检查工程实体质量及完成情况。

3.1.4核查工程是否符合设计要求和合同约定。

3.1.5详细记录发现的问题、缺陷及不符合项，形成书面意见，对发现的问题提出处理意见并督促整改。

3.1.6形成验收意见，编写《改建、扩建、修缮工程项目验收报告》（附件1）。

3.1.7移交验收资料并交相关管理部门存档。

3.1.8就验收中发现的管理、技术等问题，向中心提出改进建议。
3.2验收内容

3.2.1实体质量验收：核查工程实体的观感质量、安装质量、使用功能、安全性能等是否符合设计及规范要求。重点检查隐蔽工程记录、关键部位施工质量、水电暖通等系统运行情况、防水工程、装饰装修效果及耐久性等。

3.2.2工程资料验收：核查竣工图、材料合格证、检测报告、隐蔽工程验收记录、试验记录、设计变更通知、施工日志、质量评定表等是否齐全、真实、有效、规范。

3.2.3工程量核实：对照合同和竣工图，核实实际完成的工程量是否与结算工程量相符。

3.2.4安全环保检查：检查施工现场是否清理干净，是否符合安全文明施工和环保要求。
第四章  验收小组架构与成员组成

	职  务
	组成
	职责

	组长
	中心主任
	全面负责验收小组工作；召集并主持验收会议；审批验收报告；协调处理验收中的重大事项。

	固定  成员
	工程修建科
	负责组织相关专业领域的技术审查、工程量复核。

	安全员
	中心安全员
	重点检查工程安全性能、消防标准等是否符合规范。

	监督员
	中心二级科室负责人
	监督项目验收过程是否公开、公正。做好相关记录及验收过程的资料审核。

	特邀  成员
	设计单位代表

（根据需要）
	负责解释设计意图，确认施工是否符合设计要求。

	
	采购科室代表
	参与分散采购的项目验收，审查是否按照采购招投标文件严格执行。

	
	使用部门代表
	重点从使用功能、便利性、美观等方面提出意见。

	
	监理单位代表

（根据需要）
	提供监理过程中的质量评估意见和问题记录。

	
	跟踪审计单位代表
	负责审核工程量。

	
	相关领域专家

（根据需要）
	对于技术复杂或专业性极强的项目，可邀请校内或校外专家参与。


第五章  验收条件

项目具备以下条件，方可组织验收：

5.1已完成工程设计和合同约定的各项内容；

5.2施工单位已出具完整的竣工图（如建设方未提供施工图，可不出具竣工图）和竣工资料；

5.3施工单位已提交工程竣工报告，报告须经项目负责人和单位负责人审核签字、单位盖章；

5.4有完整的主要材料、构配件、设备的进场试验报告及合格证明

5.5施工单位已签署工程质量保修书；

5.6施工现场已清理完毕，符合现场管理要求；

5.7法律、法规规定的其他条件。
第六章  工作流程

6.1启动。工程项目达到合同约定的验收条件或重要节点时，由施工单位项目负责人向中心工程管理部提交书面验收申请。

6.2组建。工程管理部根据项目性质和规模，拟定验收小组成员名单（含核心成员及拟邀请的特邀成员），报请办公室及组长审批。

6.3工作准备。工程管理部向小组成员分发项目相关资料（设计文件、合同、主要材料清单、施工记录、监理报告等），并确定现场验收时间、地点。

6.4资料预审。小组成员提前审阅资料，形成初步查验重点。

6.5 预验收和验收。
验收程序一般分为预验收和正式验收两个阶段。对于规模较小、技术简单的项目(由验收小组评估界定)，不组织预验收。
    6.5.1预验收
    ①施工单位完成施工任务并自检合格后，向中心项目负责人提交预验收申请及资料；
    ②中心验收小组组织使用单位、相关技术人员等进行预验收，主要检查工程完成情况、功能实现情况及观感质量，发现并提出问题，以书面形式告知施工单位；
    ③ 施工单位根据预验收意见进行整改；
    ④ 整改完成后，由中心验收小组复核确认。
    6.5.2正式验收
    ①预验收问题整改合格后，施工单位向中心提交正式验收申请报告及全套竣工资料；
②验收小组进行现场实地查验、测试，详细记录；
    ③审查资料是否齐全，组织验收组召开验收会议。验收会议流程一般包括：听取施工单位汇报、听取监理单位汇报（如有）、审阅资料、汇总现场实地查验情况、讨论存在的问题，形成验收意见；
④意见反馈：向施工单位（及设计、监理）正式反馈验收中发现的问题及整改要求，明确整改时限；

⑤ 整改与复核：施工单位整改完成后提交整改报告。由验收小组对整改情况进行现场复核；
    ⑥验收组根据查验和讨论情况，形成一致验收结论，填写《改建、扩建、修缮工程项目验收报告》（附件1），明确验收结论（通过/有条件通过/不通过），有条件通过和不通过应注明原因，验收组成员签字确认，报告经组长审核、签发；
⑦资料归档：将完整的验收申请、会议签到表、查验记录、整改报告及复核记录、最终验收报告等全套资料移交中心工程档案管理部门存档。

第七章  工作纪律与要求

7.1客观公正：所有成员必须坚持原则，秉公办事，以事实为依据，以规范标准为准绳，不受任何单位或个人干扰。

7.2专业严谨：熟悉相关法规、标准、规范及合同条款，认真履行查验职责，不放过任何质量疑点和安全隐患。

7.3责任担当：对所负责查验部分的质量结论承担相应责任，在验收报告上签字确认。

7.4廉洁自律：严格遵守廉洁从业各项规定，不得接受被验收单位的宴请、礼品礼金或其他可能影响公正验收的利益。

7.5保密原则：对验收过程中接触到的非公开信息予以保密。

7.6回避制度：成员如与施工单位、供应商等存在可能影响公正验收的利害关系，应主动申请回避。

7.7准时高效：按时参加验收活动，确保验收工作按计划高效完成。

第八章  争议处理

对于验收中存在的争议，由验收组协商解决；必要时可提请学校相关职能部门裁定或委托有资质的第三方机构进行检测鉴定。

附件：《改建、扩建、修缮工程项目验收报告》（模版）

后勤服务中心

2025年9月22日
后勤服务中心                     2025年9月22日印发

 附件：
改建、扩建、修缮工程项目验收报告

	项目名称
	
	施工单位
	

	项目申请部门
	
	项目负责人
	

	开工日期
	
	竣工日期
	

	工期完成情况


	按期完成所有工序(

	
	未按期完成所有工序(
	

	质量完成情况
	符合质量验收标准(

	
	不符合质量验收标准(
	

	功能完成情况


	满足使用要求(
	

	
	不满足使用要求(
	

	其他说明：



	验收结论
	通过(

	
	有条件通过(
	

	
	不通过(
	

	立项部门

（盖章签字）
	施工单位

（盖章签字）
	工程管理

部门

（盖章签字）
	使用部门

（盖章签字）
	监理单位

(或工程参与单位)

（盖章签字）
	设计单位

（盖章签字）


备注：可根据项目验收实际参与单位进行调整                      
